Załącznik nr 5 do SWKO

Warunki techniczne  do teleradiologii .

- Szpital posiada RIS/PACS firmy Pixel

- Szpital posiada router brzegowy FortGate z VPN przez FortiClient oraz używany serwer Open VPN do zestawienia tuneli szyfrowanych za pomocą certyfikatów.

- Szpital posiada łącze na adresie dedykowanym synchronicznie min 10 MB,

- Badania do opisu byłyby zlecane  przez cała dobę w robocze i święta.

- Szacunkowa ilość badań zlecanych  w miesiącu do opisu  wynosiłaby około 1800 badań w tym 1500 badań cito i 300 badań planowych.

- Szpital wymaga przesyłania drogą elektroniczną do przyjmującego zamówienia oraz odbioru tą samą drogą wykonanych opisów

- Udzielający zamówienie nie dopuszcza wymiany systemów PACS/RIS.

- Zakres minimum dotyczący integracji posiadanego systemu ExPACS/RIS Chazon z Oferowanym Systemem Teleradiologii.

- W ramach koniecznej integracji systemów PACS i RIS firmy PIXEL Technology oraz Systemu Teleradiologii Oferenta do połączenia wykorzystany zostanie protokół HL7.

- Udzielający zamówienia zastrzega że przesyłane mają być :

- komunikaty przychodzące do Systemu Teleradiologii Oferenta powinny zawierać obraz       DICOM, imię i nazwisko pacjenta, pesel, ACC numer (wraz z numerami badań poprzednich danego pacjenta), procedurę stopień krytyczności (pilne, planowe), istotne uwagi, rozpoznanie (powód badania z ICD 9), datę urodzenia.

- komunikaty wychodzące  z Systemu Teleradiologii  Oferenta zawierające - opis badania,   komentarze techniczne dla techników lub lekarza nie widoczne na opisie badania, imię, nazwisko numer prawa wykonywania zawodu i specjalizacja lekarza wykonującego  opis,

- komunikaty przychodzące do Systemu PACS/RIS Udzielającego zamówienia umożliwiające przyjęcie opisu,

-  komunikaty wychodzące z systemu PACS/RIS udzielającego zamówienia     umożliwiające: rejestrację nowego zlecenia, zmiana danych pacjenta, zmiana danych zlecenia, anulowanie zlecenia, dostęp do zleceń i opisów historycznych pacjenta

- Nazwy procedur nadawane będą, z systemu RIS, w tym celu nie przewiduje sie, tzw. ,,mapowania" procedur pomiędzy integrowanymi systemami.

- Udzielający zamówienia wymaga zapewnienia szyfrowania danych pomiędzy integrowanymi systemami.

- System PACS/RIS Udzielającego zamówienia przyjmować i archiwizować musi także opisy wysyłane z Systemu Teferadiologii Oferenta jako złącznik typu PDF z opisem         i pieczątką lekarza tak aby  wynik można było wydać pacjentowi.

- Udzielający zamówienia wymaga zapewnienia od Oferenta wsparcia Helpdesk :

Udzielone wsparcie obejmie:

- zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu

- instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego     dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów, jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia.

- zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w systemie 24 godzinnym we wszystkie dni robocze i świąteczne.

- wraz z dostarczeniem sprzętu i oprogramowania Przyjmując zamówienie dostarczy Udzielającemu zamówienia licencje obowiązujące w okresie trwania niniejszej umowy, na użytkowanie dostarczonego oprogramowania.

- Przyjmujący zamówienie zapewni należyte zabezpieczenie dostępu do transmitowanych danych przed osobami niepowołanymi, w szczególności zobowiązany jest do zakodowania danych tak, by bez stosownego klucza były bezużyteczne i nieczytelne.

- Przyjmujący zamówienie zapewni obsługę techniczną i informatyczną dostarczonego sprzętu i oprogramowania służącego do transmisji danych. Oferent będzie współpracował z personelem medycznym Udzielającego zamówienie. Wszystkie opisy badań będą, przekazywane do systemu informatycznego PACS oraz RIS.                 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownych szkoleń dla wskazanego przez Udzielającego zamówienie personelowi medycznemu                        i technicznego w siedzibie Udzielającego zamówienie, w zakresie realizacji niniejszej umowy.